中山市坦洲镇公有资产管理领导小组办公室

轻型普通货车采购项目（第2次）

（项目编号：ZSJYJZ011）

公开招标文件

中山市建业建筑工程监理有限公司

二〇一九年七月

目录

第一部分投标邀请函	3

第二部分用户需求书	7

第三部分投标人须知	30

第四部分开标、评标和定标	26

第五部分合同书格式	38

第六部分投标文件格式	46

第一部分投标邀请函

第一部分投标邀请函

中山市建业建筑工程监理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受中山市坦洲镇公有资产管理领导小组办公室（以下简称“采购人”）的委托，对轻型普通货车采购项目（第2次）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 采购项目编号：ZSJYJZ011

二、采购项目名称：轻型普通货车采购项目（第2次）

三、采购项目预算金额及资金来源（元）：80.5万元，每辆车报价上限为：16.1万元，自筹资金。

四、采购数量：1项

五、采购项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

1.  项目内容：轻型普通货车采购，详见招标文件第二部分“用户需求书”的采购内容；

2.  交付使用期限：签订合同之日起 30 日历天。

3.  本项目不允许提交备选方案。

六、合格投标人的基本条件：

- 参考《政府采购法》第二十二条规定，投标人应具备的条件；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照复印件或证明文件复印件）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（近12个月内任何1个月编制的财务报表复印件）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近12个月内任何时间的纳税证明资料复印件和缴交社保证明资料复印件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（按投标文件格式提供的资格声明函格式填写）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

- 投标人须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，并独立于采购人和采购代理机构；

- 采购人或采购代理查询供应商信用记录，查询时间为投标截止当天，由采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关供应商近三年信用记录，将查询的供应商信用记录提供给评审现场；被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的供应商禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 本项目不接受联合体投标；

- 投标人须在代理机构登记并购买招标文件。

七、符合资格的投标人应当在2019年7月24日08时30分至2019年7月30日17时30分（公休节假日除外）登记报名及获取招标文件。

- 符合资格的投标人在投标截止时间前缴纳投标保证金（￥10000.00元），并成功从投标人的银行账户汇到以下账号，否则视为无效保证金。

开户银行：交通银行中山锦城支行

账户名称：中山市建业建筑工程监理有限公司

账　　号：4846 0090 0010 2100 1096 8

（汇款时应注明项目编号）

- 符合资格的供应商可在2019年7月24日08时30分至2019年7月30日17时30 分期间（办公时间内，法定节假日除外）到中山市建业建筑工程监理有限公司（中山市东区中山四路53号工业楼4楼（即能龙大厦4楼））购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

购买招标文件须提供以下资料：1）营业执照或证明材料复印件；2）购买人身份证复印件。所有复印件加盖公章。

十、递交投标文件截止时间：2019年8月14日14时30 分至15 时00 分。

十一、提交投标文件地点：中山市东区中山四路53号工业楼4楼（即能龙大厦4楼），中山市建业建筑工程监理有限公司。

十二、开标时间：2019年8月14日15 时00 分。

十三、开标地点：中山市东区中山四路53号工业楼4楼（即能龙大厦4楼），中山市建业建筑工程监理有限公司。

十四、本公告期限自2019年7月24日08时30分至2019年7月30日止。

十五、联系事项：

采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式。

- 采购人名称：中山市坦洲镇公有资产管理领导小组办公室

联系人： 麦先生

电  话： 0760-86651237

- 采购代理机构名称：中山市建业建筑工程监理有限公司

联系人：胡先生

公司地址：中山市东区中山四路53号工业楼4楼（即能龙大厦4楼）

电  话：0760-88332309

传  真：0760-88332309

电子邮箱：1016608154@QQ.com

网址：www.zsjyjl.com

中山市建业建筑工程监理有限公司

2019年7月24日

第二部分用户需求书

总   则

            - 本项目要求中所出现的设备、材料、工艺、参考图片仅为方便描述而没有限制性，投标人在满足产品需求的前提下，可以选用其他同等级产品报价。

            - 本项目报价应包括：标的货物、随车附带物品、运费、上牌费用、保险（交强险、车辆损失险、第三者责任险100万、全车盗抢险、车上人员责任险、玻璃单独破碎险、不计免赔险）、购置税、2019年度车船使用税等费用及车辆保修等相关的全部费用。

            - ★本项目所购买车辆使用人分别为：中山市坦洲镇物业管理有限公司2辆、中山市坦洲镇坤源物业管理有限公司3辆，中标人须将车辆登记在这两家公司名下，采购人可提供相关资料协助中标人上牌。

            - 本项目由中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。

            - 中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

            - 本项目不接受联合投标。

            - 在招标文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效投标。

            - 关于同品牌产品参加同一合同项（或同一包组）投标

（一）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。综合得分相同的，按下列顺序比较确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（1）投标报价（由低到高）；（2）技术部分得分（由高到低）。综合得分相同、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

（二）相同品牌的定义：多家供应商提供的核心产品的品牌均为相同的品牌。

本项目核心产品为：轻型普通货车；

- 采购清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 投标上限 （万元/辆） | 投标总上限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻型普通货车 | 详见“二、技术参数” | 辆 | 5 | 16.1.00 | 80.5万元 |  |

- 技术参数

整车主要参数：

| 序号 | 主要技术参数 | 参数范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整车装备质量(kg) | 1669 | ±10% |
| 2 | 满载质量(kg) | 2630 | ±10% |
| 3 | 外形尺寸(mm) | 5263×1850×1790 | 长×宽×高 ±10% |
| 4 | 轴距(mm) | 3150 | ±10% |
| 5 | 驾驶室准乘人数 | 5（人） |  |
| 6 | 燃油类型 | 汽油 |  |
| 7 | 质保期限 | 三年或10万公里 |  |
| 8 | ★变速箱 | 6MT |  |

底盘技术参数：

| 序号 | 技术参数 | 参数范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轮胎数 | 4（轮） |  |
| 2 |  | 1个备胎(全尺寸/底挂) |  |
| 3 | 前轮距 | 1570 | ±10% |
| 4 | 后轮距 | 1570 | ±10% |

发动机技术参数：

| 序号 | 技术参数 | 参数范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 型号 | / |  |
| 2 | 排气量(cc) | 2500 | ±10% |
| 3 | 最大功率kw | 135 | ±10% |
| 4 | 最大扭矩Nm | 236 | ±10% |
| 5 | 最高设计车速(km/h) | 160(±10%) |  |
| 6 | 油箱容积（L） | 73(±10%) |  |
| 7 | 驱动 | 两驱 |  |
| 8 | ★排放标准 | 国VI |  |

系统结构：

| 序号 | 技术参数 | 参数范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制动系统（前/后） | 前盘后鼓 |  |
| 2 | 悬架系统（前/后） | 前悬：双叉臂+稳定杆 后悬：钢板弹簧 |  |
| 3 | 转向系统 | 液压助力转向 |  |

车辆主要配置：

| 序号 | 各项技术参数 | 主要配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 16英寸铝合金轮毂、镀铬外门把手、镀铬后箱门把手、电磁式加油口盖、前格栅-镀铬 |
| 2 | 内饰 | 多功能方向盘（高度可调）-PU 、单区手动空调（花粉过滤）、地图灯（3个普通灯）+室内灯、杯托-中控台2个 |
| 3 | 视野 | 手动防眩目内后视镜、卤素前大灯(带高度可调）、后雾灯 |
| 4 | 操控及人性化配置 | 中控门锁、智能钥匙+一键启动、司机侧电动车窗一键升降/防夹、四门电动车窗 |
| 5 | 座椅 | 司机座椅6向手动调节、布座椅 |
| 6 | ★空调 | 单区手动空调（花粉过滤） |
| 7 | 多媒体配置 | 双DIN音响（AM+FM+AUX +USB）、扬声器2个、12V电源2个 |
| 8 | 安全 | ABS+EBD+BA、双安全气囊、前排安全带（三点式+预紧+高度可调）、第二排安全带（两侧三点式+中间两点式）、儿童安全锁、黑色手动折叠后视镜+电动调节 |

- 供货要求

- ★含牌税报价：标的货物、随车附带物品、运费、上牌费用、保险（交强险、车辆损失险、第三者责任险100万、全车盗抢险、车上人员责任险、玻璃单独破碎险、不计免赔险）、购置税、2019年度车船使用税等费用及车辆保修等相关的全部费用。

- 质量保证及服务

- 车辆必须是全新的（包括所有零部件、专用工具等）车辆，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家监测标准及产品出厂标准。

- 车辆必须为具有合法上牌手续的车辆。

- 中标人必须提供不低于原厂对外公开的维修保养期标准。维修保养期为项目验收合格，由买卖双方验收合格并办理项目移交之日起算。

- 在保修期内，中标人在接到用户的报修通知，24小时内派出有能力的维修人员赶到用户维修现场进行维修处理。

- 车辆享有原厂提供的优惠售后服务和保养服务。

- 交货要求

- 中标人把货物运输到中山市坦洲镇物业管理有限公司和中山市坦洲镇坤源物业管理有限公司。

- 合同签定后30个日历天内交货。

- 付款办法

全部货到验收合格后20个工作日内一次性付清全部款项。

- 验收

- 投标人应给出项目详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。

- 国内生产的部件必须有国家有关部门的认证合格证。

- 国外生产的部件必须有合法的进货渠道证明。

- 验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。

- 验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

第三部分投标人须知

第三部分投标人须知

一、说明

1．适用范围

1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1“采购人”是指：中山市坦洲镇公有资产管理领导小组办公室。

2.2“采购代理机构”是指：中山市建业建筑工程监理有限公司。

2.3 合格的投标人

2.3.1符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2.3.2除联合体外，彼此存在投资与被投资关系的，或彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不接受作为参与本采购项目中同一包（组）竞争的供应商。

2.3.3除联合体外，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目或同一子项目的政府采购活动。

2.3.4除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及附属机构，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3.5符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

2.4 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.5 “评标委员会”是评标委员会是依照《中华人民共和国政府采购法》及有关法规组建的专门负责本次采购评标工作的临时性机构（其成员称为评委）。

2.6 “日期”是指公历日。

2.7 “时间”是指每天24小时制。

2.8 “合同”是指由本次招标所产生的合同或合约文件。

2.9 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

2.10招标文件中所规定的“书面形式”，包括纸质文件和电讯文件形式，既含手写的、打印或印刷的文字资料形式，也包括电报、传真等通讯形式文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及采购货物来源地的，参考《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购、节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

二、招标文件

1. 招标文件的构成

1.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 用户需求书

3) 投标人须知

4）开标、评标和定标

5) 合同书格式

6) 投标文件格式

7) 在招标过程中由采购人发出的修正和补充文件等

1.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

2. 招标文件的澄清

2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知采购人或政府采购代理机构，政府采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复（答复中不包括问题的来源）。必要时，采购人或政府采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给所有购买招标文件的潜在投标人。

2.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购人或政府采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3. 招标文件的修改

3.l 无论出于何种原因，采购人或政府采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改，采购人或政府采购代理机构对已发出的招标文件进行必要修改的，应当在投标文件截止时间十五日前，在政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人。

3.2 招标文件的修改内容是招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式（加盖公章）向采购人或政府采购代理机构确认。如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

3.3 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人或政府采购代理机构可适当推迟投标截止期，将变更时间在指定媒体上发布公告，并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

1．投标的语言和计量

1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人及政府采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

1.2除非招标文件另有规定，投标人在投标文件中及其与采购代理、采购人的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

2．投标文件的构成

2.1投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

2.2投标人应按本招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应参照招标文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，按顺序装订成册，提供全面的投标文件。包含但不限于以下内容：

1）按本须知的规定填写的投标函、开标一览表；

2）按本须知的要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；

3）按本须知的规定出具的证明文件，证明投标人提供的货物和服务是合格的，而且符合招标文件的规定；

4）按本须知的规定提交的投标保证金；

5）对招标文件第二部分作出的书面响应，包括但不限于技术建议书、技术规格、技术参数、技术文件、商务要求等。

3. 投标文件编制

3.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

3.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

3.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

3.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

4. 投标报价

4.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

4.2投标人应按照“第二部分用户需求书”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价，并按《开标一览表》的要求报价。投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得出现重大缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

4.3 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4.4 本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

4.5本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

4.6本项目的预算为80.5万元。投标报价不得高于采购预算价，否则视为无效投标，作废标处理。

5. 备选方案

5.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

6. 联合体投标（本项目不接受联合体投标）

6.1如投标邀请允许联合体投标的，则必须满足：

6.1.1联合体投标的，必须提供各方签订的共同投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标；

6.1.2联合体投标的，由联合体中的主体方负责提交投标保证金，提交的投标保证金对联合体各方均具有约束力；

6.1.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，并就中标项目向采购人负有连带的和各自的法律责任；

6.1.4招标文件要求投标人签名、盖章的，均由联合体主体方负责签名、盖章。

7. 投标人相关证明文件

7.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，以及证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分。

7.2投标人提交的中标后履行合同的资格证明文件应满足招标文件中对资格证明文件的要求。

7.3证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸，包括货物的主要指标、性能和验收的详细说明。

7.4证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

8.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

8.1证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下各项：

（1）货物的型号、规格；

（2）货物主要技术指标和性能的详细说明，如果招标文件有要求，投标人须提供有关部门出具的检验报告；

（3）详细的合同项下提供货物及服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

（4）采购人在招标文件规定的期间内正常、连续地使用货物所必需的备品、专用工具的清单，包括其货源及现行价格。

（5）对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

8.2投标人在阐述本须知第8.1（2）条要求的货物主要技术指标和性能时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

9.投标保证金

9.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

9.2★投标保证金为¥10000元（大写：人民币壹万元整），保证金须投标截止时间前从投标人的银行账户汇出并到达以下账号，否则视为无效保证金。

开户银行：交通银行中山锦城支行

账户名称：中山市建业建筑工程监理有限公司

账　　号：4846 0090 0010 2100 1096 8

（汇款时应注明项目编号、项目名称）

9.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

9.4投标保证金的退还

9.4.1如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后5个工作日内退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后退还。

9.4.2自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金，退还投标保证金须同时满足以下要求：

9.4.2.1 中标人签订合同后须立即在交易平台上传采购合同。采购合同须为彩色PDF扫描件。

9.4.2.2 中标人将该合同原件送达政府采购代理机构。

9.5若中标人未按要求上传并送达采购合同的，由此造成的后果由中标人负责。

9.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（2）法律法规规定的其他情况。

10. 投标的截止期

10.1投标的截止时间见第一部分《投标邀请函》的规定，在截止时间后送达或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，政府采购代理机构将拒收。

10.2政府采购代理机构可视具体情况延长投标截止时间和开标时间。在推迟了投标截止时间的情况下，政府采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

11.投标有效期

11.1投标应自投标截止时间起90天内有效。

11.2中标人投标有效期则顺延至项目完成验收之日，在此有效期内未经采购人同意，投标文件的一切内容和补充承诺均为持续有效且不予改变。

11.3投标有效期比规定期限短的将被视为非实质性响应招标文件。

11.4特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人延长投标有效期。此要求与答复均应以书面形式提交。投标人拒绝延长投标有效期的，其投标保证金将予以退还，其投标在原投标有效期期满后将失效。同意延长投标有效期的，有关退还和没收投标保证金在投标有效期的延长期内继续有效。12. 投标文件的数量和签署

12.1投标人应编制投标文件正本一份（含与投标文件内容相同的电子投标文件U盘/光盘一份）和副本四份。

12.2电子投标文件U盘/光盘封面注明公司名称和项目编号。电子文件内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。

12.3投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

12.4投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖投标人公章。

12.5投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明及法定代表人资格证明书，其《法定代表人资格证明书》、《法定代表人授权委托书》都应附在投标文件中。

12.6在招标文件中已明示需盖章及签名之处，投标文件正本须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。

12.7 投标文件中的任何行间的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字才有效。

12.8若为联合体的，除“联合体协议书”及“法定代表人授权委托书”外，投标文件的其它内容可由联合体主办方进行签署即可。

12.9电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

12.10如招标文件要求提供原件查验的，请投标人附原件清单。

四、投标文件的递交

1. 投标文件的密封和标记

1.1正本一份和电子投标文件一起封装，副本四份一起封装，在每一封口处加盖公章，并在封套上清晰标明“正本”、“副本”字样。

1.2 封套上均应按以下要求标记：

“递交：中山市建业建筑工程监理有限公司

采购项目名称：（项目名称）采购代理编号：（项目编号）

在（投标截止时间）前不得启封”的字样。”

1.3封套应写明投标人名称和地址，以便有必要时能原封退回。

1.4为方便开标唱标，投标人提交投标文件时还须单独提交按上述要求密封和标记的“唱标信封”一个，内含投标函、开标一览表、法定代表人证明书/法定代表人授权书和投标保证金交纳凭证复印件，须加盖公章和法定代表人或授权委托人签名或盖章。

1.5如果信封未按要求进行密封和标记的，采购人或政府采购代理机构有权拒绝其投标或对误投或提前启封概不负责。

1.6投标文件未密封的或在递交截止时间后递交的或未送达指定地点的，采购人或政府采购代理机构将拒绝接收。

2. 投标文件的修改和撤回

2.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

2.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购人或政府采购代理机构。从投标截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

2.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标和定标

见招标文件第四部分。

六、询问、质疑和投诉

1.询问

1.1投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或政府采购代理机构提出询问，采购人或政府采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见第一部分《投标邀请函》中“政府采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购中心提出质疑，逾期质疑无效。

2.2投标人应知其权益受到损害之日是指：

2.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.3《质疑书》应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、电话等；

（2）所质疑的政府采购项目，具体的质疑事项及事实依据（包括证据资料）；

（3）提起质疑的日期。

2.4质疑人进行质疑应当符合下列条件：

（1）质疑人是参与所质疑政府采购项目的供应商；

（2）在质疑有效期内提起质疑；

（2）法律法规规定的其他条件。

2.5 质疑联系人：中山市建业建筑工程监理有限公司

地址: 中山市东区中山四路53号工业楼4楼（即能龙大厦4楼）

邮编：528400

电话：0760-8832302               传真：0760-88332309

联系人：胡先生

2.6质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，政府采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督部门依法处理。

2.7被质疑投标人须配合政府采购代理机构进行调查，被质疑投标人不提交相关证据、依据和其它有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

2.8采购人或政府采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、合法的证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

3.投诉

3.1 投标人对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或采购人、政府采购代理机构未在规定期限内作出答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监督管理机构投诉。

附注：质疑或投诉必须是书面的原件，并加盖投标人公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章，匿名信不予受理。质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

七、合同的订立和履行

1.中标通知书

1.1 政府采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在发布采购信息公告的媒体上发布中标结果公告。并向中标人发出《中标通知书》。

1.2 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有同等法律效力。除不可抗力等因素外，《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

1.3政府采购代理机构在向中标人发出《中标通知书》的同时，将向所有未中标人发出《招标结果通知书》。

2. 合同的订立

2.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

2.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.3 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.4 政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

3. 合同的履行

3.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

3.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的，必须按规定备案。

4.履约保证金

4.1如果《用户需求书》有要求，中标人应在收到《中标通知书》之日起5日内，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。如果中标人不按规定向采购人提交履约担保，采购人将有充分的理由取消其中标资格并不予退还其投标保证金。

5.履约验收

5.1采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

八、其他说明

1.投标人信用信息相关说明

1.1投标人可自行登录“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询自己的信用信息，若上述网站上显示有投标人的不良信息而该不良信息实际已经执行完成或过期的，请及时跟上述网站管理部门联系。开标当天仅依据当天在上述网站上的查询记录进行审查。

1.2投标人提供的信用报告必须由在中国人民银行进行备案的第三方信用服务机构出具，否则将影响其商务得分。

2.中小微企业质押融资

2.1根据《中国人民银行中山市中心支行中山市财政局中山市经济和信息化局中山市人民政府金融工作局关于印发<中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见>的通知》（中人银发【2017】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。

2.2截至当前，辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构报备的联系方式如下：

| 序号 | 银行机构 | 经办部门 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国农业银行中山分行 | 公司业务部（普惠金融事业部） | 刘文锋 | 15914681189 |
| 2 | 中信银行中山分行 | 公司银行部 | 文丹 | 13902592267 |
|  |  | 风险管理部 | 赵月华 | 18938727559 |
| 3 | 渤海银行中山分行 | 公司金融部 | 吴事成 | 0760-87911816 |
|  |  |  | 袁筱雯 | 0760-87911859 |
| 4 | 广发银行中山分行 | 公司银行部 | 董永锋 | 0760-88862907 |
|  |  |  | 徐菁 | 0760-88862992 |
|  |  |  | 章海珊 | 0760-88862956 |
| 5 | 中山农村商业银行 | 公司业务部 | 梁搴 | 0760-88227161、15019540000 |
|  |  |  | 苏天牧 | 0760-88388921、13622700101 |
| 6 | 中国建设银行中山市分行 | 普惠金融业务部 | 郭桂云 | 13703043039 |
|  |  |  | 陈壁 | 13790746032 |
|  |  |  | 刘华胜 | 13824770347 |
| 7 | 中国农业发展银行中山市分行 | 客户业务部 | 李潇 | 0760-88619134 |
|  |  | 信贷与风险管理部 | 陈宝怡 | 0760-88619626 |
| 8 | 上海浦东发展银行中山分行 | 公司部 | 林于露 | 0760-89982335 |
| 9 | 中国银行中山分行 | 中小企业中心 | 肖东奇 | 0760-86998780 |
| 10 | 东莞银行中山分行 | 业务管理部 | 张楠 | 0760-86939859、15119122878 |
| 11 | 中国邮政储蓄银行中山分行 | 沙溪支行公司部 | 周立为 | 13925319818 |
|  |  | 小榄支行公司部 | 李国烺 | 13420495864 |
|  |  | 营业部支行公司部 | 华小英 | 18807601933 |
|  |  | 科技支行公司部 | 赵春良 | 13424532121 |
|  |  | 三乡支行公司部 | 郑晨晖 | 13925359322 |
| 12 | 交通银行中山分行 | 普惠金融部 | 王秋 | 1511914536 88806650 |

2.3中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）和中山市社会征信和金融服务一体化系统（网址：www.zsythxt.zs.gov.cn）向辖内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。

2.4采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。

2.5中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构三方签署《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。

2.6财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定，对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系统，供银行机构融资授信时审慎性参考。

3.投标人有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

九、知识产权

1. 投标人应保证，采购人在中华人民共和国接受投标人提供的服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其他合法权利的起诉或法律和经济纠纷。否则，投标人应承担一切责任，并赔偿采购人因此遭受的一切损失（包括但不限于索赔、律师费、诉讼费、采取补救措施的费用等）。

2. 投标报价应包括所有应支付的对专利权、商标权和著作权等而需要向其他方支付的税费。

十、适用法律

1. 采购人、政府政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

十一、招标文件的解释权

本招标文件的解释权归中山市建业建筑工程监理有限公司所有。

第四部分开标、评标和定标

第四部分开标、评标和定标

一、开标

1.1 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。参加开标的代表应签到以证明其出席。

1.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购代理机构委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

1.3. 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

1.4 采购代理机构组织和主持开标会，投标人法定代表人或其授权代表务必携带身份证准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

二、评标委员会的组成

2.1  评标由采购人或政府采购代理机构依照政府采购法律法规的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

2.2  评标委员会名单在评审结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

2.2.1评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

2.2.2参与招标文件论证的；

2.2.3参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2.2.4参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

2.2.5参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

2.2.6与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2.2.7 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

2.3 评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

2.4评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

三、评标方法、步骤及标准

3.1  本次评标采用综合评分法。

3.2  评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》以及国家和地方政府有关政府招标采购的有关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

3.3  评标步骤：先由采购人或政府采购代理机构先对供应商的投标文件进行资格性审查，评标委员会对通过资格性审查的供应商的投标文件进行符合性审查，评标委员会对通过资格审查和符合性审查的供应商进行商务技术及价格的详细评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐三位中标候选人。

四、投标文件的资格审查和符合性审查

4.1  投标文件的初审包括资格审查和符合性审查。项目开标结束后，采购人或政府采购代理机构按照《资格审查表》依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否满足招标文件的资格要求。评标委员会应当按照《符合性审查表》依法对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的符合性要求。

4.2  在资格、符合性评审时，未能通过资格、符合性评审被认定为无效投标，对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按少数服从多数的原则做出结论，持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。无效投标不能进入商务技术及价格评审。

4.3  在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

4.4  实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

4.5  投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

4.5.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

4.5.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

4.5.3 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4.5.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章5.1的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效（投标人没有在评标委员会规定的时间内确认的，视为不确认）。

4.6  无效投标的认定

4.6.1 资格审查：在资格审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1)投标人不符合合格投标人的资格要求（见第一部分投标邀请函第六点合格供应商资格要求）；

2)投标人未提交投标保证金或金额不足的。

3)投标人未在规定的时间内到政府采购代理机构购买招标文件的；

资格审查标准：详见《资格审查表》（附表1-1）。

4.6.2符合性审查：在符合性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1) 投标有效期不足的；

2) 投标文件主要资料不齐全或签署不及格的；

3) 投标资料虚报或者谎报的；

4) 投标价不是固定价或投标方案不是唯一的；

5) 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标报价明显低于其他投标报价而投标人不能合理说明的；

6) 投标报价高于本项目采购预算价的；

7) 投标报价有重大漏项或重大不合理；

8) 主要技术规格和参数不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离或保留的；

9) 评标委员会认为其它构成投标未实质性响应招标文件要求的。

符合性审查标准：详见《符合性审查表》（附表1-2）。

4.6.3当供应商的报价低于其他通过符合性审查供应商报价算术平均值的80%，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理（供应商没有在评标委员会规定的时间内说明的，该供应商按无效投标处理）。

五、投标文件的澄清

5.1评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由其法定代表人或授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2  投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

六、详细评审、比较与评价

6．详细评审是对通过资格审查和符合性审查的投标进行商务技术和价格的评审。

6.1  商务技术评分：按照《技术商务评分表》（附表2）中各项因素进行评分，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的商务技术状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务技术评分。各评委评分的算术平均值即为该投标人的商务技术评分。

6.2  价格评分：

6.2.1评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则详见本章第四条4.5款相关条款。

6.2.2对小型或微型企业企业产品价格进行价格扣除：

6.2.2.1根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，投标人为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品（或服务）含小型或微型企业产品（或服务）时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；（调整后的价格仅作为评标价格，不作为中标价格。若该投标人中标，合同价以其原报价为标准。）

投标人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)；（调整后的价格仅作为评标价格，不作为中标价格。若该投标人中标，合同价以其原报价为标准。）

本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

6.2.2.2根据财政部印发的《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕

68号）的规定，支持监狱和戒毒企业（简称“监狱企业”）发展，监狱企业视同小型、微型企业，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价－产品核实价×C1；（调整后的价格仅作为评标价格，不作为中标价格。若该投标人中标，合同价以其原报价为标准。）

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

6.2.2.3根据财政部印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定的供应商，视同小型、微型企业，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价－产品核实价×C1；（调整后的价格仅作为评标价格，不作为中标价格。若该投标人中标，合同价以其原报价为标准。）

6.2.2.4投标人若同时为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位或其中两种，均只能享受一次价格扣除。

6.2.2.5中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受相应的价格扣除。

6.2.2.6中小企业声明函注意事项：

（1）投标人的投标文件中未提供《中小企业声明函》的，视为非中小企业不能享受相应的价格扣除，但不会取消该投标人的投标资格。

（2）投标人在此声明函未填写“中型、小型、微型”其中之一的，将视为非中小企业，不能享受相应的价格扣除。

（3）投标人提供其他制造商（生产厂家）制作的货物投标，需要同时提供《中小企业声明函》及《中小微企业声明函（制造商）（其中《中小企业声明函》加盖投标人公章，《中小微企业声明函（制造商）》加盖制造商公章），中小企业优惠标准以制造商企业类型为准。具有多个制造商的货物须提供相应制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。提供资料不齐全的视为非中小企业。

（4）投标人提供自己制造的货物投标，则提供《中小企业声明函》。

6.3 价格评分：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分（精确到小数点后2位）=(评标基准价／投标报价)×30

6.4 评分分配

| 评分项目 | 商务技术评分F1 | 价格评分F2 |
| --- | --- | --- |
| 得分（F1+F2）=100 | 70 | 30 |

项目总得分=F1+F2

6.5评标委员会将出具评标报告，并按综合得分由高到低排序，推荐三名中标候选人，评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）。（2）技术得分高优先。

七、废标

7.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购、招标投标公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，本次采购任务取消的。

八、公开招标失败后的处理

8.1  如果开标当天，符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的，有以下两种处理方式：

（1）本项目将废标，然后重新组织采购。

（2）本项目将废标，若本项目征得政府采购监督管理部门同意，可变更采购方式的，按照变更后的采购方式进行采购。

九、授标与定标原则

9.1  评标委员会按照招标文件中确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

9.2  政府采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

附表1-1：资格审查表（注：本表不需要投标人填写）

资格审查表

| 序号 | 投标人 投标有效性审查项 |  | A投标人 | B投标人 | C投标人 | D投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已按投标邀请函规定购买招标文件 |  |  |  |  |  |
|  | 投标保证金符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 符合供应商资格要求（见第一部分投标邀请函第六点合格供应商资格要求） |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |  |  |

备注：1．评审时对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标人，要说明原因。

代理机构经办人签名：日期：

附表1-2：符合性审查表（注：本表不需要投标人填写）

符合性审查表

| 序号 | 投标人 投标有效性审查项 |  | A投标人 | B投标人 | C投标人 | D投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 投标函及投标有效期符合要求 |  |  |  |  |  |
|  | 按招标文件规定加盖公章和签署 |  |  |  |  |  |
|  | 已提交法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 |  |  |  |  |  |
|  | 投标文件主要资料齐全 |  |  |  |  |  |
|  | 按规定格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认 |  |  |  |  |  |
|  | 投标人无递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪个为最终报价的（招标文件规定提交备选投标方案的除外） |  |  |  |  |  |
|  | 投标价格是固定价且低于本项目采购预算价 |  |  |  |  |  |
|  | 投标报价无重大漏项或重大不合理 |  |  |  |  |  |
|  | 主要技术规格和参数满足《用户需求书》要求 |  |  |  |  |  |
|  | 商务无重大保留或偏差 |  |  |  |  |  |
|  | 无招标文件或法规明确规定可以废标的其他情形 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |  |  |  |

备注：1．评审时评委对投标人是否满足要求逐条标注评审意见，“是”标记为“○”，“否”标记为“×”；

2．评审结论栏统一填写为“通过”或“不通过”，出现一个“×”为“不通过”；

3．对结论为“不通过”的投标人，要说明原因。

评委签名：日期：

附表2：（注：本表不需要投标人填写）

技术商务评分表

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评议内容及评分 | 投标人 … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 10 | （1）对招标文件商务条款（包括付款方式、供货时间、售后服务响应时间、质保期、合同条款等）响应非常优秀，优于招标文件要求，服务承诺优于招标文件要求，得10分； （2）对招标文件商务条款（包括付款方式、供货时间、售后服务响应时间、质保期、合同条款等）响应优秀，有部分优于招标文件要求，服务承诺符合招标文件要求，得8分； （3）对招标文件商务条款（包括付款方式、供货时间、售后服务响应时间、质保期、合同条款等）响应良好，服务承诺符合招标文件要求，得6分； （4）对招标文件商务条款（包括付款方式、供货时间、售后服务响应时间、质保期、合同条款等）响应一般，服务承诺基本能符合招标文件要求，得4分； （5）对招标文件商务条款（包括付款方式、供货时间、售后服务响应时间、质保期、合同条款等）响应较差，服务承诺不能符合招标文件要求，得2分； （6）没有对招标文件商务条款（包括付款方式、供货时间、售后服务响应时间、质保期、合同条款等）作出响应得0分。 |  |
| 2 | 企业信用 | 1 | 依据信用等级的分级标准，评委对投标人的信用等级作如下评审：AAA级得1分，AA级得0.8分，A级得0.5分，BBB级及以下等级不能得分。 注：1.供应商需提供包含近三年信用数据信用报告（信用报告须在有效期内，信用记录主体成立不足三年的以成立时间为起点），评委根据信用报告上载明的信用等级进行评审。信用报告必须由合法第三方信用服务机构出具，供应商须附上该信用机构在法律法规规定的监管部门或行业主管部门（中国人民银行等部门）进行备案的相关证明资料。2.“信用报告”需在投标（响应）文件中提供复印件；“信用机构在监管部门或行业主管部门进行备案的相关证明资料”需在投标文件中提供复印件，未按要求提供的不能得分。 |  |
| 3 | 售后服务 | 20 | 对项目产品和系统技术售后服务保障；售后组织计划、售后人员配备、售后管理措施及验收说明；质量保证、售后服务计划完善进行评分： - 项目产品和系统技术服务保障完全满足实际情况，组织计划、人员配备、管理措施及验收说明可行性高，质量保证、售后服务计划完善，得20分； - 项目产品和系统技术服务保障符合实际情况，组织计划、人员配备、管理措施及验收说明具有较高可行性，质量保证、售后服务计划较合理，得17分； - 项目产品和系统技术服务保障符合实际情况，组织计划、人员配备、管理措施及验收说明良好，质量保证、售后服务计划合理良好，得13分； - 项目产品和系统技术服务保障基本符合实际情况，组织计划、人员配备、管理措施及验收说明具有可行性一般，质量保证、售后服务计划一般，得8分； - 项目产品和系统技术服务保障较差，施工组织计划、人员配备、管理措施及验收说明较差，质量保证、售后服务计划较差，得4分； - 项目产品和系统技术服务保障不符合实际情况，组织计划、人员配备、管理措施及验收说明不具有可行性，质量保证、售后服务计划较差，得1分； - 无售后服务保障，无售后组织计划等响应，得0分； |  |
| 4 | 先进性 | 20 | 设备的技术指标满足程度： 1.设备产品配置、技术参数优于招标文件要求、搭配十分合理、稳定，得20分； 2.设备产品配置、技术参数部分优于招标文件要求、性能良好、搭配合理、稳定，得18分； 3.设备产品配置、技术参数符合招标文件要求，满足招标文件的性能要求，得15分； 4.设备产品配置、技术参数基本符合招标文件要求，得10分； 5.设备产品配置、技术参数一般，配置一般，基本能满足项目要求，得8分； 6.设备产品配置、技术参数较差，配置落后，但勉强能满足本项目，得4分； 7.设备产品配置、技术参数差， 参数负偏离较多，得0分； |  |
| 5 | 可靠性 | 15 | 1.车辆主要设备技术成熟，材料质量稳定，耐用度高；（15分） 2.车辆主要设备技术较为成熟，材料质量较为稳定，耐用度较高；（12分） 3.车辆主要设备技术成熟基本达标，材料质量基本达标，耐用度基本达标（10分） 4.车辆主要设备技术成熟度一般，材料质量一般，耐用度一般；（5分） 5.车辆主要设备技术成熟度差，材料质量差，耐用度差。（0分） |  |
| 6 |  | 4 | 1.车辆辅助设备/备件技术成熟，材料质量稳定，耐用度高；（4分） 2.车辆辅助设备/备件技术较为成熟，材料质量较为稳定，耐用度较高；（3分） 3.车辆辅助设备/备件技术成熟基本达标，材料质量基本达标，耐用度基本达标（2分） 4.车辆辅助设备/备件技术成熟度一般，材料质量一般，耐用度一般；（1分） 5.车辆辅助设备/备件技术成熟度差，材料质量差，耐用度差。（0分） |  |
| 7 | 便利性 | 15 | 1.车辆使用方便，操作简单，保养及维护简便；（15分） 2.车辆使用较为方便，操作较为简单，车辆保养及维护较简便；（12分） 3.车辆使用方便性和操作性基本满足要求，车辆保养及维护基本满足要求（10分） 4.车辆使用一般，操作一般，车辆保养及维护一般；（5分） 5.车辆使用不方便，操作复杂，保养及维护困难。（0分） |  |
| 8 | 所投车辆品牌优劣度及产品认可度 | 15 | 1.车辆质量优良，高于投标文件的要求，性能先进，稳定性好，可靠性高，使用简便；（15分） 2.车辆质量良好，部分高于投标文件要求，性能较先进，稳定性较好，可靠性较高，使用较简便；（12分） 3.车辆质量较好，符合投标文件要求，性能、稳定性、可靠性均达到要求（10分） 4. 车辆质量一般，基本符合投标文件要求，性能一般，稳定性一般，可靠性一般，使用较简便；（5分） 5. 车辆质量较差，未完全符合投标文件的要求，性能一般，稳定性一般，可靠性一般，使用不方便。（0分） |  |
| 合计 |  | 100 | 得分总计 |  |

注：评委对各投标文件进行比较后打分，最好的为优，其余的根据优劣相应打分。

第五部分合同书格式

注：此合同为参考合同，以本招标文件的《用户需求书》的要求为基础，以采购人与中标人签订中标合同为准。

中山市坦洲镇公有资产管理领导小组办公室

轻型普通货车采购项目（第2次）

合同书

项目名称：_________________________________

合同编号：_________________________________

签订地点：_________________________________

2019年  月  日

根据轻型普通货车采购项目（第2次）(项目编号：ZSJYJZ011)的采购结果，________________（以下简称甲方）与                 （以下简称乙方）就乙方向甲方提供的货物和服务，经买卖双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

- 合同标的

- 合同内容包括货物、随车附带物品、运费、车辆购置税、上牌等费用、技术服务（包括技术资料）、质保期保障及车辆保修等全部相关服务。

- 货物情况表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体的供货范围、技术规格详见合同附件 。 |  |  |  |  |  |  |

- 价格

1.  合同总价：

（人民币）大写                                  (￥              )。

其中：（1）货物总价：

（人民币）大写                                 (￥              )。

（2）运杂费：

（人民币）大写                                 (￥              )。

（3）上牌等费用：

（人民币）大写                                 (￥              )。

（4）其它费用：

（人民币）大写                                 (￥              )。

2.  总价包括了货物、随车附带物品、运费、车辆购置税、上牌等费用、技术服务（包括技术资料）、质保期保障及车辆保修等全部相关服务费用。价格明细清单见合同附件      。

- 如合同内容没有变更，本合同价格为固定不变价。

- 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

- 货物产地及标准

1.  货物为（填写制造商名称）全新的（原装）产品（含零部件、配件、工具等），表面无划伤、无碰撞。

2.  标准：

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准；如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3． 进口产品必须具备原产地证明、商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4． 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

5． 乙方应将所供物品的用户手册、保修手册、有关资料及配件、工具等交付给甲方。

- 交货地点及交付使用时间

1.  交货地点：中标人把货物运输到中山市坦洲镇物业管理有限公司和中山市坦洲镇坤源物业管理有限公司。

2． 交付使用时间：合同签定后30个日历天内交货。

- 付款

1． 付款办法：全部货到验收合格后20个工作日内一次性付清全部款项。

2． 付款方式：采用支票、银行汇票、电汇三种形式。

- 现场管理

1． 为便于管理，甲方和乙方在项目期间的联络，应通过指定的甲方和乙方的全权代表进行。

2． 乙方派出的服务人员须遵守甲方的条例。

- 培训（具体按所中包组要求填写）

- 本项目实施过程中，乙方需对甲方人员进行全面的技术培训。

- 培训内容应包括：乙方所提供货物的基本结构、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

- 乙方负责提供培训教材和实际的操作实验环境。

- 验收方式及质保期

  - 甲、乙双方按招标文件、投标文件及本合同和有关附件的规定进行验收，具体要求见合同附件          。

  - 因物品的质量问题发生争议，由广东省或中山市质检部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；物品不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

  - 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为（根据招标文件中用户需求相应包组要求填写。）    年，从项目验收合格，买卖双方签署验收合格证书后起算。

  - 在质保期内如有货物或部件不能使用需更换，则该部分货物或部件质保期相应延长。

- 售后保证及服务

- 车辆必须是全新的（包括所有零部件、专用工具等）车辆，表面无划伤，无碰撞，各项技术指标完全符合国家监测标准及产品出厂标准。

- 车辆必须为具有合法上牌手续的车辆。

- 乙方必须提供                                                      的维修保养期标准。维修保养期为项目验收合格，由甲、乙双方验收合格并办理项目移交之日起算。

- 在保修期内，乙方在接到用户的报修通知，24小时内派出有能力的维修人员赶到用户维修现场进行维修处理。

- 车辆享有原厂提供的优惠售后服务和保养服务。

- 乙方须提供售后技术支持中心的详细资料。

- （招标文件中所列以上未提及的内容。）

- 技术资料

- 乙方应于验收后向甲方提供验收报告、技术文件的归纳、整理、提交。

- 技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的软、硬件技术资料等。

- 知识产权

  - 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任。

  - 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的使用权归甲方所有。

- 产权与风险转移

  - 货物的产权，在货物验收合格并移交交付后由乙方转移至甲方。

  - 货物损坏、灭失的风险在验收合格，买卖双方签署验收合格证书并移交交付使用时由乙方转移至甲方。

  - 如货物不符合合同约定，甲方可以拒收，在拒收情况下，或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

  - 产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

- 索赔

  - 验收不合格，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

  - 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

    - 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用；

    - 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额买卖双方商定降低货物的价格；

    - 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

- 违约责任

  - 乙方交付的物品不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付货款总金额5%的违约金。

  - 甲方无正当理由拒收物品，拒付货款的，甲方向乙方偿付物品总金额5%的违约金。

  - 乙方逾期完工，则每日按合同总额0.5%向对方偿付违约金，但总额不超过合同总额的10%，逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。

- 争端的解决

  - 凡与本合同有关而引起的一切争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地法院提出诉讼。

  - 本合同的诉讼管辖地为甲方所在地的法院。

  - 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

  - 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 不可抗力

  - 由于一般公认的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定交货验收时，乙方应立即以书面形式通告甲方，证明事故的存在。

  - 在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如人力不可抗拒因素继续存在，致使在合同规定的完工期后三十天内仍不能完工验收，甲方则有权解除合同，这时，买卖双方均不互提出索赔，甲方不承担终止合同的责任，但不影响双方对非不可抗力造成的违约追究责任。

  - 如乙方逾期交货之后遭受不可抗力，不能享受本条规定的责任免除。

- 税和关税

  - 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

  - 中国政府根据现行的税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于产品的进口关税、所有产品的国内增值税）均应由乙方负担。

  - 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

- 合同生效

本合同经双方授权代表签字盖章后生效。

- 其它

  - 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。

  - 在执行本合同的过程中，乙方需遵守所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

  - 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

  - 本合同一式     份，甲、乙双方各执     份，中山市建业建筑工程监理有限公司执    份。

  - 本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

甲方法定代表（签字）：                          乙方法定代表（签字）：

地    址：                                      地    址：

邮政编码：                                      邮政编码：

电    话：                                      电    话：

传    真：                                      传    真：

开户银行：                                      开户银行：

开户账号：                                      开户账号：

日    期：                                      日    期：

合同附件（合同编号	  ）

附件1  技术规格及供货范围………………………………………………………………………………

附件2  价格明细清单 ………………………………………………………………………………………

附件3  货物交货及项目进度要求 …………………………………………………………………………

附件4  售后服务计划………………………………………………………………………………………

附件5  验收标准……………………………………………………………………………………………

附件6  技术文件（包括图纸、手册等）…………………………………………………………………

附件7  招标文件……………………………………………………………………………………………

附件8  投标文件……………………………………………………………………………………………

附件9  中标通知书…………………………………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签定合同时编制，其编制依据是招标文件中的要求和卖方的投标文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签定合同时确定。

第六部分投标文件格式

根据“节约能源、保护环境”要求，建议投标人双面打印投标文件。

投标文件包装（封套）封面参考

投标文件 □唱标信封 □正本 □副本 递交：中山市建业建筑工程监理有限公司 采购项目编号：ZSJYJZ011 采购项目名称：轻型普通货车采购项目（第2次） 在( 年 月 日 时 分)之前不得启封 投标人名称(公章)： 投标人地址：

投标文件封面参考：

投标文件

□正本□副本

采购项目编号：ZSJYJZ011

采购项目名称：轻型普通货车采购项目（第2次）

投标人名称：                    (公章)

日期：    20        年   月

一、价格部分

1.1  开标一览表

招标编号：ZSJYJZ011                                             金额单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 投标价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 大写： （小写：￥ 元） |  |  |

注：

      - 此表的总计系所有需采购人支付的设备和材料、备品备件、运费及相关服务的金额总数即报价总价。

      - 材料价格是包括了所含设备材料及设备配件的制造或采购、包装、税费以及验收等的全部费用。

      - 相关服务价格包括招标文件中要求的相关服务内容的全部费用。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

1.2  详细报价清单

招标编号：ZSJYJZ011                                                金额单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 配置、性能说明及规格 | 所投设备是否属于小型或微型企业产品 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | … | … | … | … | … | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 车辆购置税 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上牌费 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 其中（小型或微型企业所投设备总额）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

- 投标人必须按系统分类列出所有设备详细情况，包括设备功能和性能、技术参数、数量、价格等等，包括设备清单中没有列出而项目实施必须的设备材料。

- 投标人需在上表明确填写所投设备是否属于小型或微型企业生产（并出具所投设备生产厂家获得相关部门出具认定该公司属于小型或微型企业的证明文件） ，如不明确注明或没有提供相关证明文件，评审委员会有权对其不予以价格扣除。

- 如果分项报价与总报价不一致的，以分项报价的汇总为准。

- 分项报价的汇总价等于“开标一览表”中的投标总价。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日期：

二、资格审查资料

2.1投标人营业执照（复印件加盖公章）。<营业执照没有载明经营范围的还应提供商事主体公示平台关于经营范围的页面（复印件加盖公章）>或证明资料（复印件加盖公章）

2.2 提供近12个月内任何1个月编制的财务报表（复印件加盖公章）；其他组织可提供银行出具的资信证明（复印件加盖公章）；投标人为新成立的，提供成立至今的月或季度财务状况报告（复印件加盖公章）。

2.3投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况

一、设备情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 运行状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、专业技术能力情况：

| 序号 | 人员姓名 | 身份证号 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：提供设备的清单以及技术人员的名单材料复印件作为证明材料。

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

日期：年月日

2.4提供由税务部门（国税或地税均可）出具的近12个月内任何时间的纳税证明或税务部门官网纳税打印页（复印件加盖公章。

2.5提供社保部门出具的投标人近12个月内任何时间为其员工购买的社保证明（复印件加盖公章）。

注：如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明（复印件加盖公章）。

2.6 投标人资格声明函

致：中山市坦洲镇公有资产管理领导小组办公室/中山市建业建筑工程监理有限公司

关于贵方采购项目名称：轻型普通货车采购项目（第2次）（采购项目编号：ZSJYJZ011）的投标，并声明：

1、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，材料详见《资格审查资料》。

2、我方在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、我方已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

4、我方承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

日期：年月日

2.7 购买招标文件凭证

粘贴购买招标文件凭证复印件（提供收据或发票）

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

日期：年月日

2.8投标保证金交纳凭证

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

投标人名称（公章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

日  期：  年   月   日

三、符合性资料

3.1投标函

中山市坦洲镇公有资产管理领导小组办公室/中山市建业建筑工程监理有限公司：

依据贵方轻型普通货车采购项目（第2次）（采购项目编号：ZSJYJZ011）项目招标采购投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本份，副本份；并在正本内附有对应于投标文件各册内容的电子文件一套（光盘形式，文件格式采用贵方认可的办公软件制作）。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起 90 天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方明白并同意在规定的开标时间之后、投标有效期之内若撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

7.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

8.我方如果中标，将按照招标文件其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

9.我方承诺未为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

10. 我方承诺：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不同时参加本采购项目投标。

投标人名称(公章)：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

地址：

电话：

传真：

电子邮件：

开户银行：

账号：

日期：

3.2 法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：中山市坦洲镇公有资产管理领导小组办公室/中山市建业建筑工程监理有限公司

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：至年月日签发日期：单位：（盖章）

附：代表人性别：年龄：身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人身份证正反面复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：中山市坦洲镇公有资产管理领导小组办公室/中山市建业建筑工程监理有限公司

兹授权同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：。

授权单位：（盖章）法定代表人：（签名）

有效期限：至年月日签发日期：

附：代理人性别：年龄：职务：身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证正反面复印件

3.3 联合体共同投标协议书（本项目不适用）

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购代理编号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的投标响应。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若中标，联合体各方共同与（采购人）或（政府采购代理机构）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与采购人或政府采购代理机构联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施。

3.联合体将严格按照投标/招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）或（政府采购代理机构）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标/磋商响应成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式份，随投标文件装订份，送采购人份，联合体成员各一份；副本一式份，联合体成员各执份。

甲公司全称：（盖章）    乙公司全称：（盖章）……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字）    法定代表人（签字）法定代表人（签字）
      年   月   日            年   月   日           年   月   日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体两方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

3.4政策适用性说明（如有）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合中小企业扶持政策、节能产品、环保标志产品、能源效率标识产品政策，介绍说明如下：

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 （品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 | 金额占总报价比重（累计%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业：； 营业收入（万元）：； 资产总额：（万元）：； 从业人员（人）：； 注：如与《中小企业声明函》中同一内容的数据填写不一致的，评审时不能享受相应的价格扣除。 |  |  |  |  |
| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 清单 |  |
| 节能产品 |  |  |  | 第 期清单 |  |
|  |  |  |  | 第 期清单 |  |
| 环保标志产品 |  |  |  | 第 期清单 |  |
|  |  |  |  | 第 期清单 |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |

注：

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

- “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“清单”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）：

  - 属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___ 期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

  - 属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）上发布。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：年月

3.5中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加单位的项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假、将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

提供小型或微型企业制造的货物（或本企业承担工程、提供服务）一览表

| 序号 | 货物名称 | 制造商 | 小型或微型企业 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |

注：供应商自行填写上表，以便进行价格评审。

3.6残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

提供残疾人福利性单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）一览表

| 序号 | 名称 | 制造商（货物须提供） | 残疾人福利性单位 | 数量 | 单价 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 元 |  |  |  |  |

注：供应商自行填写上表，以便进行价格评审。

四、商务部分

4.1 投标人综合概况

（一）投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮编 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 经济类型 |  |  | 行政主管部门 |  |  |  |  | 资质等级/编号 |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 单位简介 及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 成立日期 | 年月日 |  |  |  | 注册资本 |  |  | 万元 |  |  |  |
|  | 办公面积 | 自有面积平方米，承租面积平方米， 人均面积平方米 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 员工总数 | 人 |  | 其中：初级职称人，中级职称人，高级职称人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 |  | 万元 |  |  | 固定资产原值 |  |  | 万元 |  |  |
|  |  | 负债 |  | 万元 |  |  | 固定资产净值 |  |  | 万元 |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） |  | 收入总额 （万元） |  |  | 利润总额 （万元） |  | 净利润 （万元） |  |  | 资产 负债率 |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：请投标人在投标文件中提供第三方审核的审计报告。

（二）2016年以来完成的业绩

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 项目起止时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：提供中标通知书或合同复印件加盖公章。

（三）综合资质及社会信誉证书

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须提供证书或相关证明材料复印件，复印件加盖单位公章。

（四）投标人目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

（五）其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（盖章）：

日期：年月日
4.2商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的投标报价按招标文件要求计算且未超过采购预算 |  |  |
| 7 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 8 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| ... | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：年月日

4.3 项目负责人/技术负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 办公电话 |  |  |  | 住宅电话 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 从事项目管理/项目经理年限 |  |  |  |  |
| 具有认证资质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已完成项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  |  | 完成日期 |  | 项目质量 |  |

注：项目负责人 /技术负责人获得的资质认证必须提供相关认证证书证明复印件、业绩证明复印件、2019年4-6月社保证明复印件并加盖公章。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：年月日

4.4 拟投入本项目人员情况表

| 姓名 | 职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 资质证书 | 专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：上表所列人员提供相关认证证书证明复印件、业绩证明复印件、2019年4-6月社保证明复印件并加盖公章。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：年月日

五、技术部分

5.1 与用户需求书差异表

| 序号 | 需求书条款号 | 需求书条款题目 | 响应 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1.投标人应对照招标文件要求与报价的实际情况对招标文件中《用户需求书》的条款内容作全面响应。完全满足的在“响应栏”中打“√”，若有差异的请在“响应栏”中打“Ο”，并将差异情况在“差异栏”中说明。

2.	如投标人不填写或填写不完全，或所投产品与招标文件要求存在差异而没有在上表列明的，评标委员会有权认定该投标为无效投标。

3. 投标人投标的内容与招标文件的技术有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：年月日

5.2 重要指标响应表

| 序号 | 招标文件页数 | 节/段 | 招标要求（内容提要） | 投标人应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如招标文件中标有“★”、“重要指标”或投标人认为重要的内容，请在上表填写。

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：年月日

5.3  项目总体实施方案

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

日期：年月日

提供相关评审资料原件附表

此表不用装订在投标文件中，随原件在投标截止时间前递交。

评审资料原件目录

| 序号 | 资料名称 | 件数 | 备注 | 招标代理确认件数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人名称：

投标代表签字：

领回原件的投标代表签名：

日期：

为方便开标唱标，投标人提交投标文件时还须单独提交一个密封信封，并在信封上标明“唱标信封”的字样，内含《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人证明书/法定代表人授权书》和投标保证金交纳凭证复印件。